Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2024 г. N 207н "Об утверждении требований к комплектации аптечек и укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции"

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечек и укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции.
2. Установить, что укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 1328н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 г., регистрационный N 62705).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Врио Министра	B.C. Фисенко	

Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2024 г.
Регистрационный N 78308

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 апреля 2024 г. N 207н

Требования к комплектации аптечек и укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции

1. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции (далее - укладка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

N 
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество (не менее)	
1.	182450	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования	Маска медицинская нестерильная одноразовая	10 шт.	
	367580	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования			
2.	122540	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	10 пар	
	122560	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные			
	139350	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные			
	139360	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные			
	185830	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные			
	185850	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные			
	205280	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные			
	205290	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные			
	298450	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные			
	320790	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные			
	321530	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные			
	349230	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные			
	351490	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные			
3.	327410	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	Устройство для проведения
искусственного дыхания	2 шт.	
	351540	Загубник/покрытие для
сердечно-легочной
реанимации	"Рот-Устройство-Рот"		
4.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут
кровоостанавливающий для остановки артериального	1 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования	кровотечения эластичный не менее 100 см		
5.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут
кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения	1 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			
6.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный
нестерильный размером не менее 2 м х 10 см	4 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
7.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный
нестерильный размером не менее 2 м х 14 см	4 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
8.	223580	Салфетка марлевая тканая	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10	2 упак.	
	302910	Салфетка нетканая			
9.	147410	Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная	Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками	4 шт.	
	279950	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи			
10.	122900	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см	1 шт.	
	136010	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый			
	141730	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый			
	269230	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый			
11.	142270	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см	10 шт.	
12.	142270	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см	2 шт.	
13.	293880	Одеяло спасательное, многоразового использования	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см	2 шт.	
14.	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.	
	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования			

2. Укладка комплектуется следующими изделиями:

N 
п/п	Наименование	Требуемое количество
(не менее)	
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции	1 шт.	
2.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.	
3.	Маркер черный (синий)	1 шт.	
4.	Карандаш	1 шт.	
5.	Сумка	1 шт.	

3. При комплектации укладки допускается комплектация:
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 5, 10 и 14 пункта 1 настоящих требований;
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-4 и 6-9 пункта 1 настоящих требований.
4. Аптечка индивидуальная для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции (далее - аптечка индивидуальная) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

N 
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество
(не менее)	
1.	182450	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.	
	367580	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования			
2.	122540	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары	
	122560	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные			
	139350	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные			
	139360	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные			
	185830	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные			
	185850	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные			
	205280	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные			
	205290	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные			
	298450	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные			
	320790	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные			
	321530	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные			
	349230	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные			
	351490	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные			
3.	327410	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	2 шт.	
	351540	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации			
4.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального	1 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования	кровотечения эластичный не менее 100 см		
5.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения	1 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			
6.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см	1 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
7.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см	1 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
8.	223580	Салфетка марлевая тканая	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10	1 упак.	
	302910	Салфетка нетканая			
9.	147410	Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная	Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками	2 шт.	
	279950	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи			
10.	122900	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см	1 шт.	
	136010	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый			
	141730	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый			
	269230	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый			
11.	293880	Одеяло спасательное, многоразового использования	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см	1 шт.	
12.	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.	
	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования			

5. Аптечка индивидуальная комплектуется следующими изделиями:

N 
п/п	Наименование	Требуемое количество
(не менее)	
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки индивидуальной для оказания первой помощи с применением медицинских изделий сотрудниками полиции	1 шт.	
2.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.	
3.	Маркер черный (синий)	1 шт.	
4.	Карандаш	1 шт.	
5.	Сумка (подсумок, чехол, контейнер, футляр, пакет)	1 шт.	

6. При комплектации аптечки индивидуальной допускается комплектация:
одного медицинского изделия из числа, включенных соответственно в подпункты 4-8, 10 и 12 пункта 4 настоящих требований;
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 9 пункта 4 настоящих требований.
7. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которой оснащается автомобиль сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

N 
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество
(не менее)	
1.	182450	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования	Маска медицинская нестерильная одноразовая	12 шт.	
	367580	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования			
2.	122540	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	12 пар	
	122560	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные			
	139350	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные			
	139360	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные			
	185830	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные			
	185850	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные			
	205280	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные			
	205290	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные			
	298450	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные			
	320790	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные			
	321530	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные			
	349230	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные			
	351490	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные			
3.	327410	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	12 шт.	
	351540	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации			
4.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см	6 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			
5.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения	6 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			
6.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный
нестерильный размером не менее 2 м х 10 см	12 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
7.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный
нестерильный размером не менее 2 м х 14 см	12 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
8.	223580	Салфетка марлевая тканая	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10	12 упак.	
	302910	Салфетка нетканая			
9.	147410	Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная	Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками	6 шт.	
	279950	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи			
10.	122900	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см	6 шт.	
	136010	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый			
	141730	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый			
	269230	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый			
11.	293880	Одеяло спасательное, многоразового использования	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см	12 шт.	
12.	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	6 шт.	
	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования			
13.	110280	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования	Воротник-шина шейная для взрослых	3 шт.	
	182800	Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования			
	182810	Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования			
14.	110280	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования	Воротник-шина шейная для детей	1 шт.	
	182800	Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования			
	182810	Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования			
15.	128020	Шина надувная для конечностей	Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см	3 комплекта	
	152170	Шина с подложкой, многоразового использования			
	282930	Система шин для верхней конечности, из термопластика			
	283040	Система шин для нижней конечности, термопластичная			
	338210	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования			
	348410	Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная			
	352050	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования			
	363470	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования			
	369080	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования			
16.	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания с двумя масками разного размера	1 шт.	
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			

8. Укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации комплектуется следующими изделиями:

N 
п/п	Наименование	Требуемое количество
(не менее)	
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которой оснащается автомобиль сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	1 шт.	
2.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.	
3.	Маркер черный (синий)	1 шт.	
4.	Карандаш	1 шт.	
5.	Очки или экран защитный для глаз	6 шт.	
6.	Сумка или чемодан пластиковый	2 шт.	

9. При комплектации укладки для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации допускается комплектация:
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 14 и 16 пункта 7 настоящих требований;
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-10, 12, 13 и 15 пункта 7 настоящих требований.
10. Укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации размещается в двух сумках или чемоданах пластиковых, при этом в одной сумке или чемодане пластиковом размещаются медицинские изделия, указанные в подпунктах 1-12 пункта 7 настоящих требований и изделия, указанные в подпунктах 1-5 пункта 8 настоящих требований, во второй - медицинские изделия, указанные в подпунктах 13-16 пункта 7 настоящих требований.
11. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которой оснащается мотоцикл сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - аптечка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество
(не менее)	
1.	182450	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.	
	367580	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования			
2.	122540	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары	
	122560	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные			
	139350	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные			
	139360	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные			
	185830	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные			
	185850	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные			
	205280	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные			
	205290	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные			
	298450	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные			
	320790	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные			
	321530	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные			
	349230	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные			
	351490	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные			
3.	327410	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	2 шт.	
	351540	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации			
4.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см	1 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			
5.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения	1 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			
6.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный
нестерильный размером не менее 2 м х 10 см	2 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
7.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный
нестерильный размером не менее 2 м х 14 см	2 шт.	
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
8.	223580	Салфетка марлевая тканая	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10	2 упак.	
	302910	Салфетка нетканая			
9.	147410	Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная	Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками	2 шт.	
	279950	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи			
10.	122900	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см	1 шт.	
	136010	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый			
	141730	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый			
	269230	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый			
11.	293880	Одеяло спасательное, многоразового использования	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см	2 шт.	
12.	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.	
	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования			

12. Аптечка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации комплектуется следующими изделиями:

N 
п/п	Наименование	Требуемое количество (не менее)	
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которой оснащается мотоцикл сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	1 шт.	
2.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.	
3.	Маркер черный (синий)	1 шт.	
4.	Карандаш	1 шт.	
5.	Очки или экран защитный для глаз	2 шт.	
6.	Сумка (подсумок, чехол, контейнер, футляр, пакет)	1 шт.	

13. При комплектации аптечки для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации допускается комплектация:
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 5, 10 и 12 пункта 11 настоящих требований;
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 6-9 пункта 11 настоящих требований.
14. Укладки, аптечки индивидуальные, укладки для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и аптечки для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.) 2, или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

──────────────────────────────
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий).
2 С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 144, от 19 мая 2022 г. N 84, от 30 марта 2023 г. N 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.